PRONUNCIAMIENTO N° 130-2011/DTN

Entidad:		EsSalud - Red Asistencial Rebagliati

Referencia:		Licitación Pública Nº 141-2011/ESSALUD RAR, convocada para la “Adquisición de reactivos de laboratorio – con equipo de cesión en uso – servicio de histocompatibilidad HNERM”

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 001-CE-LP Nº 1107L00141-HNERM-RAR-ESSALUD-2011, recibida el 08.ABR.2011, el Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las tres (3) observaciones formuladas por el participante INMUNOCHEM S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que el solicitante se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Es el caso, que el participante formuló tres observaciones, siendo que el Comité Especial acogió la Observación Nº 1, en tanto que no acogió las Observaciones Nº 2 y Nº 3, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará respecto de estas últimas; además de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	INMUNOCHEM S.A.C.

Observaciones Nº 2 y Nº 3:	Contra las especificaciones técnicas

En la Observación Nº 2, el participante solicita que se considere al dispositivo de toma de muestra (cepillo) y al medio de colección celular (medio de transporte) como elementos accesorios del reactivo solicitado, toda vez que dichos elementos son imprescindibles para la obtención y depósito de la muestra a obtener.

Por otro lado, a través de la Observación Nº 3, el participante solicita que para el analizador biomolecular en tiempo real, se acepte como metodología a la captura de híbridos en lugar de la metodología de amplificación biomolecular requerida en el Capítulo III de las Bases.

Pronunciamiento

En el Capítulo III “Especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos” de las Bases, se ha indicado lo siguiente:

“PRESENTACIÓN: Kit completo de Reactivos para la detección del ADN de papiloma virus humano en empaque de 10 o más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Amplificación de ácidos nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra, material de impresión de resultados, complementos, y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (los) equipo (s) será(n) definido (s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Secreciones cervicovaginales.”

Sobre el particular, debe tenerse presente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requerimientos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para satisfacer su necesidad.

En el presente caso, el Comité  Especial ha indicado que no acoge la observación formulada por cuanto las especificaciones técnicas del reactivo requerido han sido incluidas por el Comité Nacional en el “Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica de EsSalud”, y fueron determinadas en base a las necesidades de los usuarios.

Por lo expuesto, y atendiendo a que la determinación de los requisitos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER las Observaciones Nº 2 y Nº 3 formuladas por el participante.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la medida que en el Capítulo III se ha indicado que como accesorios del reactivo requerido puede incluirse “otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba”, el Comité Especial con ocasión de la integración de las Bases deberá determinar cuáles son los otros accesorios que deberá incluir la oferta de los participantes.

Asimismo, atendiendo a que el participante ha indicado que tanto el cepillo como el medio de colección celular resultarían indispensables para la recolección de la muestra, y siendo que el Comité Especial no ha precisado, en el pliego de absolución de observaciones ni en el Informe LP Nº 1107L00141 Nº 001-CE-RAR-ESSALUD, los motivos técnicos por los que no necesita tales accesorios, el Comité Especial deberá verificar, en coordinación con el área usuaria, si dichos accesorios serían necesarios para la correcta utilización de los reactivos, y de ser el caso, incluirlos en los requerimientos técnicos mínimos, actualizando para ello el valor referencial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de Reglamento.

Finalmente, en salvaguarda del Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las presentes Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la documentación que dé cuenta de la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que puedan cumplir con las exigencias requeridas para el reactivo y el analizador biomolecular. De lo contrario, corresponderá que el Comité modifique los cuestionados requisitos mínimos, de modo que no limite la libre competencia y se fomente la mayor participación de postores.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Especificaciones técnicas

Condiciones generales del suministro

- Deberá eliminarse toda referencia a “ítems” por cuanto el presente proceso de selección no ha sido convocado según relación de ítems.

- En el literal b) del numeral 5 de las “Condiciones generales del suministro” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido lo siguiente: a partir de la segunda entrega, con una anticipación de cuarenta (60) días calendarios con respecto al primer día de la fecha de entrega, por lo que deberá corregirse dicha incongruencia, con ocasión de la integración de las Bases.

  - Factores de evaluación

- En el Capítulo IV “Criterios de Evaluación” de la Sección Específica de las Bases, respecto del factor “Experiencia del postor” se ha previsto lo siguiente:

| Suma de los contratos y/u órdenes de compra y/o facturas | # Puntaje |
| --- | --- |
| Mayor a cuatro (4) e igual a cinco (5) veces el Valor Referencial. | 35 |
| Mayor a tres (3) e igual a cuatro (4) veces el Valor Referencial. | 30 |
| Mayor a dos (2) e igual a tres (3) veces el Valor Referencial. | 25 |
| Mayor a uno (1) e igual a dos (2) veces el Valor Referencial. | 20 |

Como puede apreciarse, la metodología empleada en el presente factor resulta contraria a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en el artículo 43 del Reglamento, pues no se ha determinado claramente los rangos de calificación que empleará el Comité Especial para evaluar la experiencia del postor.

En atención a ello, corresponde que el Comité Especial reformule la metodología empleada para la calificación del referido factor de evaluación, de modo que no se utilice un tiempo exacto de experiencia para la asignación de puntaje sino que, en lugar de ello, se emplee rangos de calificación.

De conformidad con lo expuesto, se propone la siguiente metodología:

| Suma de los contratos y/u órdenes de compra y/o facturas | # Puntaje |
| --- | --- |
| Mayor a cuatro (4) veces el valor referencial. | 35 |
| Mayor a tres (3) y menor o igual a cuatro (4) veces el valor referencial. | 30 |
| Mayor a dos (2) y menor o igual a tres (3) veces el valor referencial. | 25 |
| Mayor a uno (1) y menor o igual a dos (2) veces el valor referencial. | 20 |

- Respecto del factor de evaluación “Cumplimiento de la prestación” deberá corregirse la fórmula consignada, debiendo, en su lugar, indicar lo siguiente:

PCP=  PF x CBC

NC

- En relación con el factor de evaluación “Certificado de calidad” el Comité Especial deberá verificar cuál es la última versión del ISO 13485 que se encuentra vigente, y consignar  solo ella como criterio de calificación.

- En el factor de calificación “Año de fabricación de los equipos” se ha previsto lo siguiente:

| Año de fabricación (contados hasta la fecha de presentación de propuestas). | Puntos |
| --- | --- |
| Menor de 3 años | 30 puntos |
| Entre 3 años y menos de 4 años. | 20 puntos |

Sin embargo, en lo referido a las especificaciones técnicas del equipo, previstas en el Capítulo III de las Bases, se indica que, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva Nº 004-GG-ESSALUD-2009, los equipos entregados en cesión de uso no deben “tener una antigüedad menor a los cuatro años como máximo”.

En tal sentido, corresponde que el Comité Especial defina claramente si el requisito mínimo es una antigüedad máxima de cuatro (4) años o si la antigüedad debe ser menor a cuatro años, toda vez que ello no queda claro de lo indicado en las Bases. Una vez definido ello, deberá verificarse que en el factor “Año de fabricación de los equipos” solo se califique aquello que supera o mejore el requerimiento técnico mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

  - Valor referencial

- En el numeral 1.4 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, deberá precisarse lo siguiente: i) que las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial, de conformidad con el artículo 33 de la Ley, y ii) que no existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

- Teniendo en consideración el Comunicado Nº 006-2011-OSCE/PRE, emitido por este Organismo Supervisor con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29666, “Ley que restituye la tasa del impuesto establecida por el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo”, deberá ajustarse el valor referencial del presente proceso y, en consecuencia, el monto de la garantía de seriedad de oferta, de acuerdo con lo previsto en el punto 2) del referido comunicado.

Una vez que se haya aprobado el nuevo valor referencial, deberá efectuarse la respectiva modificación en las Bases integradas.

  - Expediente de contratación

En el numeral 1.5 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases deberá precisarse que el expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº 332-OARAR-GRAR-ESSALUD-2011 el 03.MAR.2011.

  - Contrataciones complementarias

En el numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se indica que, “dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad podrá adquirir complementariamente por única vez y hasta un máximo de treinta por cien (30 %) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien y que el contratista preserve las condiciones que dieron origen a la adquisición”.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento, deberá tomarse en cuenta, además, que para que proceda la realización de la contratación complementaria, la Entidad deberá haber convocado previamente el proceso de selección que corresponda para la adquisición de los bienes objeto de la contratación complementaria.

  - Base legal

En el numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases deberá suprimirse la referencia a la Ley Nº 23407, Ley General de Industrias, por no resultar pertinente su aplicación en el presente caso, y el Decreto Supremo Nº 013-2002-TR y la Resolución Ministerial Nº 313-2000-SA-AM, por haber sido derogadas con anterioridad a la convocatoria del proceso en cuestión.

  - Cronograma del proceso de selección

- Deberá precisarse la dirección exacta del lugar en el cual se llevará a cabo la presentación de propuestas, toda vez que lo señalado en el cronograma del proceso de selección del numeral 2.1 de la Sección Específica de las Bases difiere de lo establecido en el numeral 2.4 de dicha Sección.

- Según lo previsto en el cronograma del proceso de selección del numeral 2.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el otorgamiento de la buena pro se realizará en acto público. Por lo tanto, deberá eliminarse toda referencia en las Bases que aludan al otorgamiento de la buena pro en acto privado.

  - Registro de participantes y Formulación de consultas y observaciones

En el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se señala que el horario para el pago por el registro de participantes y la presentación de consultas y observaciones se iniciaba a las 08:00 am. y culminaba a las 13:00 horas.

Sobre el particular, resulta necesario señalar que el literal a) del artículo 26 de la Ley dispone que las Bases de un proceso de selección deben contener obligatoriamente los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de postores.

Por su parte, cabe precisar que el numeral 1 del artículo 138 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el horario de atención de las Entidades, para la realización de cualquier actuación, deberá coincidir con el régimen de horas hábiles establecido para la atención al público, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

Siendo ello así, se advierte que el horario establecido en las Bases –para el pago por el registro de participantes y para la presentación de las consultas y observaciones- no ha considerado el plazo indicado en el párrafo precedente. Por tanto, en el presente caso, deberá adoptarse las medidas para que se amplíe el horario previsto para el pago por el registro de participantes.

Sin perjuicio de lo cual, el Titular de la Entidad deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que, en lo sucesivo, no se incurra en las conductas descritas, las cuales podrían limitar la participación de postores en los procesos de selección, restándole transparencia al proceso.

  - Requisitos de las garantías

- Deberá incluirse la disyunción “o” en el numeral 3.3 de la Sección General de las Bases, referido a los requisitos de las garantías, de modo que se señale que “las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.”

  - Contenido de la propuesta técnica

- En la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el Comité Especial deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- En el literal a), deberá precisarse lo siguiente: i) que el certificado o constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) deberá estar vigente a la fecha de presentación de propuestas, y ii) que, en caso de consorcio, aquel deberá ser presentado por cada uno de los consorciados.

- Se ha previsto la presentación de la siguiente documentación:

“(…)

- Declaración jurada y documento que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, Anexo Nº 02;

(…)

f)  	Declaración jurada de presentación del producto, plazo de entrega y vigencia del producto según el modelo del Anexo Nº 5 las especificaciones técnicas del producto que oferta deberán cumplir con lo exigido en las Base.

(…)

j) 	Folletería (original o copia simple) que permita demostrar que lo ofertado se ajuste a lo solicitado (inserto del producto).

(…)

n) 	Documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación del equipo, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, respectivamente.”

Como puede apreciarse, aunque en el literal c) se exige la presentación de i) una declaración jurada, y, ii) la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos; en los numerales f), j) y n) se requiere nuevamente documentos relacionados con la acreditación de los requerimientos técnicos mínimos.

Tales exigencias podrían resultar excesivas y contrarias a los Principios de Eficiencia y Economía, por lo que a efectos de evitar la duplicidad de exigencias, deberá evaluarse la pertinencia de requerir la documentación exigida en los literales c) f), j) y n).

Cabe precisar, además, que en el literal j) no queda claro si, adicionalmente a la folletería, corresponde exigirse el inserto del producto, o si puede presentarse cualquiera de los dos documentos, por lo que debe determinarse claramente cuál es documento de presentación obligatoria.

- En el literal h) se requiere una carta de compromiso de canje en el caso de vencimiento de fecha del producto, por lo que, a fin de evitar confusión en los postores, deberá precisarse el supuesto y plazo en el que se admite el canje del producto, de modo tal que dicha posibilidad no se prolongue indefinidamente en el tiempo.

- Con relación al Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA), deberá tenerse en cuenta que, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID ha indicado lo siguiente: “(…) en la Auditoría de Certificación, no sólo se verificaría el proceso de almacenamiento, sino además de ello se realiza la trazabilidad de cada producto, tanto en la empresa que presta, como en la empresa que solicita el servicio de almacenamiento, interrelacionándose en forma completa e integral, por lo que, no sería suficiente un contrato de servicio de almacenamiento con un tercero que cuenta con certificado de BPA para acreditar en forma total el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, sino que también el contratante deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden”. Por tanto, en ese sentido se deberá adecuar las disposiciones que se incluyan en las Bases.

- En el literal o) deberá precisarse las características del certificado de capacitación del personal de servicio técnico local, tales como las instituciones encargadas de emitir dicho certificado, y el número de horas lectivas y los alcances de la capacitación.

- En la documentación de presentación facultativa del numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el Comité Especial deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Deberá adecuarse lo previsto en el literal b) de dicho acápite de las Bases considerando las modificaciones que se realicen en atención a lo dispuesto en el numeral 3.2 del Pronunciamiento.

  - Contenido de la propuesta económica

En el literal a) del numeral 2.5 de la Sección Específica de las Bases, correspondiente al contenido de la propuesta económica, se señala lo siguiente: “La oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases. Anexo N° 08” y “El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios podrán ser expresados con más de dos decimales”.

Al respecto, el artículo 40 del Reglamento establece que en el sistema de suma alzada el postor debe formular su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, por lo que se infiere que, tratándose de procesos bajo dicho sistema, el postor sólo se encuentra obligado a presentar en su propuesta económica el valor total de la oferta, no así los precios unitarios.

En tal sentido, toda vez que en el numeral 1.7 “Sistema de Contratación” de la Sección Específica de las Bases se ha establecido que el sistema de contratación del proceso es “suma alzada”, con motivo de la integración de las Bases, deberá suprimirse la exigencia de consignar en la propuesta económica los precios unitarios, a efectos de no inducir a error a los potenciales postores.

Sin perjuicio de lo señalado, en las Bases podrá preverse que el detalle de los precios unitarios será requerido al ganador de la buena pro para la suscripción del contrato.  	´

  - Solución de controversias

En el numeral 2.1 del Capítulo II de la Sección General de las Bases deberá señalarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley, que el recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, toda vez que el valor referencial no supera las seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT’s).

  - Plazo para la suscripción del contrato

En el numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, deberá precisarse el plazo dentro del cual el postor favorecido con la buena pro deberá presentarse para la suscripción del contrato con toda la documentación requerida para ello, el cual no podrá ser menor a cinco (5) ni mayor a diez (10) días hábiles, los cuales serán contados a partir de la citación de la Entidad, conforme a lo prescrito en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

  - Plazo, forma y condiciones para el pago

- En el numeral 2.9 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases deberá precisarse el plazo dentro del cual la Entidad deberá efectuar el pago al contratista, de conformidad con lo previsto en el artículo 181 del Reglamento.

- De la revisión de los numerales 2.9 y 2.10 se advierte que se ha consignado dos veces la documentación que será requerida para que el pago se realice a través de abono en cuenta corriente, por lo que a efectos de evitar posibles confusiones en los participantes, deberá eliminarse dicha duplicidad.

Asimismo, en el numeral 2.10 se ha mencionado la relación de documentos para efectos del pago, de conformidad con dispuesto por el artículo 176 del Reglamento; no obstante en la parte final de dicho extremo de las Bases se hace referencia al “expediente completo”, citando otra documentación.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá eliminarse las incongruencias advertidas.

  - Proforma del contrato

- En la cláusula tercera deberá señalarse que el monto total por el presente contrato comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

- En la cláusula cuarta deberá indicarse que, en caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

- Deberá incluirse la cláusula quinta, referida al inicio y culminación de la prestación, prevista en las Bases estándar.

- En la cláusula octava deberá preverse, adicionalmente a la garantía de fiel cumplimiento, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, debiendo establecerse que aquellas son emitidas por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que esté considerada en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Asimismo, deberá precisarse que la garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

- En la cláusula duodécima deberá determinarse el plazo máximo de responsabilidad del contratista, el cual no podrá ser menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley.

  - Otras precisiones

- Deberá eliminarse toda referencia a prestaciones accesorias, toda vez que éstas no se han previsto en las presentes Bases.

- Deberá cumplirse con lo indicado en las Notificaciones Nº 3023-2011 y Nº 3024-2011 de la Subdirección de Supervisión de este Organismo Supervisor realizadas a través del SEACE.

4.	CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 2 y Nº 3 formuladas por el participante INMUNOCHEM S.A.C. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 1107L00141, convocada para la “Adquisición de reactivos de laboratorio – con equipo de cesión en uso – servicio de histocompatibilidad HNERM”; sin perjuicio de ello, deberá cumplirse con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolverla.

  - NO PRONUNCIARSE sobre la Observación Nº 1 formulada por el participante INMUNOCHEM S.A.C. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 1107L00141, convocada para la “Adquisición de reactivos de laboratorio – con equipo de cesión en uso – servicio de histocompatibilidad HNERM”, por no enmarcarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

Jesús María, 26 de abril de 2011

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo

CMG/LLL.

Artículo 4º de la Ley: Principios que rigen las contrataciones

[…]

h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación, salvo las excepciones previstas en la presente norma y en su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.

[…]

www.osce.gob.pe

A través del Oficio Nº 3082-2010-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 30.SET.2010, la DIGEMID remitió a este Organismo Supervisor el Informe Nº 200-2010/DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA, elaborado por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias, y el Memorando Nº 1582-2010-DIGEMID-DCVS-ECVE/MINSA, elaborado por la Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria.