PRONUNCIAMIENTO N.° 137-2011/DTN

Entidad:		Seguro Social de Salud – Red Asistencial Rebagliati

Referencia:		Licitación Pública Nº 151-2011 /ESSALUD/ RAR, convocada para la “Adquisición de Reactivos de Laboratorio – con equipo de Cesión en Uso – Servicio de Biología Molecular – HNERM - ESSALUD”.

- ANTECEDENTES

A través de la Carta Nº 002-CE-LP N° 1107L00151-HNERM-RAR-ESSALUD-2011,  recibida el 19.ABR.2011, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante INMUNOCHEM S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante:	INMUNOCHEM S.A.C.

Observación N° 1:	Contra la antigüedad del Certificado de Libre Venta

El observante cuestiona que el Certificado de Libre Venta tengan una antigüedad no mayor de 2 años desde su emisión, toda vez que para otros documentos semejantes (Certificado de Calidad ISO) se requiere que no sea mayor a los 3 años, por lo que requiere que el Certificado de Libre Venta también tenga una antigüedad no mayor de 3 años, de lo contrario contravendría los Principios de Razonabilidad y Transparencia, comprendidos en los incisos e) y h) del artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 13º de la Ley y el artículo 11º del Reglamento, es facultad exclusiva de la entidad definir su requerimiento, cuidando que este incida en los objetivos y resultados que se buscan obtener y se evite la incorporación de mecanismos que constituyan una barrera para el acceso a la contratación.

A través del pliego de absolución de observaciones el Comité Especial señaló que “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34° del Decreto Supremo Nº 010-97-SA, sustituido por el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 020-2001-SA: Los documentos expedidos en el extranjero deberán tener una antigüedad no mayor de dos (2) años, contado desde la fecha de su emisión, salvo que el documento consigne una vigencia mayor, y estarán acompañados de su respectiva traducción al español”.

Al respecto, conforme señala el Comité Especial, se estaría requiriendo una antigüedad no mayor de 2 años para el Certificado de Libre Venta. No obstante, corresponde señalar que si dicho documento indica expresamente una vigencia mayor, esta será tomada en cuenta por la Entidad sin afectar la antigüedad de su emisión.

Ahora bien, cabe precisar que la relación entre el Certificado ISO y el Certificado de Libre Venta planteada por el observante no implica que ambos necesariamente tengan la misma antigüedad desde su emisión, máxime si la última versión del Certificado ISO 9001:2008 cuenta a la fecha con tres años, antigüedad que coincide con la prevista en las Bases.

Por lo expuesto, y considerando que la determinación del requerimiento mínimo es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación Nº 1.

Sin perjuicio de lo expuesto, conforme lo expuesto en anteriores oportunidades, con relación al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), cabe señalar que la DIGEMID dispuso que, en vista a que en la Unión Europea no se emiten Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura para el caso de los productos de clase I, productos de menor riesgo, se aceptará la presentación del Certificado de Cumplimiento de la Norma ISO/EN 13845 y además la Declaración CE de conformidad del fabricante. Del mismo modo, señaló que para el caso de los productos no incluidos en la clase I, se presentará el Certificado CE emitido por el Organismo Notificado, el que lleva implícito el cumplimiento del sistema de calidad, según lo exigido en las Directivas de la Unión Europea.

Asimismo, cabe señalar que mediante Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA, recibido el 08. FEB. 2011, la DIGEMID nos indica que “un certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado, podría considerarse como documento alternativo a la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”.

Conforme con lo expuesto, con motivo de la integración de las Bases, deberá cumplirse con adecuar las Bases.

Observación N° 2:	Contra el factor de evaluación “año de fabricación de los equipos”

El observante sostiene que resulta incomprensible que las bases pretendan otorgar el mismo puntaje a los productos de reciente fabricación con aquellos que cuentan con casi tres años de antigüedad.

Por ello, requiere que en el factor de evaluación “año de fabricación de los equipos” se reasignen los puntajes de la siguiente manera:

| Año de fabricación (contados hasta la fecha de presentación de propuestas). | Puntos |
| --- | --- |
| Menor de 2 años | 30 puntos |
| Entre 2 años y menos de 3 años. | 20 puntos |
| Entre 3 años y menos de 4 años. | 10 puntos |

Pronunciamiento

En principio, cabe indicar que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley y el artículo 43 del Reglamento, la determinación de los factores de evaluación es una facultad exclusiva del Comité Especial. Asimismo, el citado artículo 43 del Reglamento dispone que los factores de evaluación sean objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, y se sujeten a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Debe tenerse presente, además, que el objeto de los factores de evaluación es permitir la selección de la mejor propuesta en términos de calidad y tecnología requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor valor total, por lo que no podrán calificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos.

Sobre el particular, el Comité Especial consigna el siguiente factor de evaluación:

2.2.5 Año de fabricación de los equipos 	   	     (Puntaje Máximo 30 puntos)

La fecha de fabricación del equipo se acreditará en base la Documentación otorgada por la casa matriz que indique la fecha de fabricación del equipo, marca, modelo y     N° de serie.

| Año de fabricación (contados hasta la fecha de presentación de propuestas). | Puntos |
| --- | --- |
| Menor de 3 años | 30 puntos |
| Entre 3 años y menos de 4 años. | 20 puntos |

Adicionalmente, el colegiado en el pliego de absolución de observaciones señaló que el Comité Especial es el órgano competente de acuerdo a Ley para determinar los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, siendo los criterios aplicados en el factor de evaluación “año de fabricación de los equipos” concordantes con el tiempo necesario para garantizar una tecnología moderna y probada y, por ende, dicho factor de evaluación se ciñe a los requisitos señalados en el artículo 43 de la Ley.

Por lo expuesto, en vista que es de exclusiva competencia del colegiado la determinación de los factores de evaluación, este Organismo Supervisor ha dispuesto NO ACOGER la presente observación, más aun si el observante no ha presentado argumentos suficientes que desvirtúen lo consignado en las Bases. Sin perjuicio de lo expuesto, en lo referido a las especificaciones técnicas del equipo, se indica que, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva Nº 004-GG-ESSALUD-2009, los equipos entregados en cesión de uso no deben “tener una antigüedad menor a los cuatro años como máximo”.

En tal sentido, corresponde que el Comité Especial defina claramente si el requisito mínimo es una antigüedad máxima de cuatro (4) años o si la antigüedad debe ser menor a cuatro años, toda vez que ello no queda claro de lo indicado en las Bases. Una vez definido ello, deberá verificarse que en el factor “Año de fabricación de los equipos” solo se califique aquello que supera o mejore el requerimiento técnico mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

Observación N° 3:	Contra el factor de evaluación  “experiencia del postor”

El observante cuestiona que el Comité Especial al absolver la consulta N| 3 formulada por su representada no cumpliera con detallar, o hacer una relación de las entidades e instituciones consideradas afines. Indica además que el objeto de la convocatoria del presente proceso de selección es la “adquisición de reactivos de laboratorio”; sin embargo, en la absolución de consultas, el Comité indico que el objeto de convocatoria son las pruebas de diagnostico de laboratorio.

Por lo expuesto, requiere que se deje sin efecto dicha absolución, y en consecuencia se detalle claramente cuáles son las instituciones o entidades consideradas afines.

Pronunciamiento

El artículo 43 del Reglamento establece que el Comité Especial es el encargado de fijar los factores técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por su parte, el artículo 44 del Reglamento, dispone que la experiencia del postor se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria (…) En las Bases deberá señalarse los bienes iguales y similares cuya venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor”.

Con relación al extremo de la observación referido a la acreditación de la experiencia restringida a solo ciertas entidades, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial precisó que “…la absolución a la consulta formulada por el observante, fue clara y precisa. Por lo que reiteran que respecto al factor de evaluación “experiencia del postor”, deberá entenderse como “entidades afines” a aquellas organizaciones del sector salud (públicas o privadas), involucradas en la realización de pruebas de laboratorio”.

Al respecto, es preciso indicar que conforme lo ha indicado este Organismo Supervisor en reiteradas oportunidades, de acuerdo con la normativa de la materia, no puede limitarse la acreditación del referido factor de evaluación a contrataciones realizadas únicamente con determinadas entidades, como en el presente caso en el que “deberá entenderse como “entidades afines” a aquellas organizaciones del sector salud (públicas o privadas), involucradas en la realización de pruebas de laboratorio”.

Por ello, deberá precisarse en las Bases que se considerará para la acreditación del referido factor, las contrataciones realizadas con “entidades públicas y/o privadas”, sin limitar su acreditación a determinadas entidades, debiéndose así corregir todas aquellas disposiciones previstas en las Bases que contravengan lo dispuesto.

Conforme con lo expuesto, en la medida que no se tendrá que limitar la acreditación de la experiencia con determinadas entidades, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la observación realizada en la que solicita que se detalle claramente cuáles son las instituciones o entidades consideradas afines.

Observación N° 4:	Contra las especificaciones técnicas

El observante cuestiona el cronograma de entrega establecido por la Entidad, toda vez que este cronograma solo favorece a una empresa en el mercado nacional, por ser la única que cuenta con el tamaño de las presentaciones requerido por la entidad.

Por ello, solicita que se fije en las bases que el postor ganador de la buena pro coordinará con las áreas encargadas, un cronograma de entrega de acuerdo con la presentación de la oferta ganadora.

Pronunciamiento

Al respecto, en las bases se establece el siguiente calendario de entregas:

| Nº | Código | Descripción | UM | Cantidad | 1ra Ent | 2da Ent | 3ra Ent | 4ta Ent | 5ta Ent | 6ta Ent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030105963 | Kit de Hepatitis C Carga viral | PBA | 912 | 192 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
|  | 030105362 | Kit citomegalovirus Carga Viral | PBA | 1152 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
|  | 030105365 | Kit hepatitis B- Carga viral | PBA | 384 | 96 | 96 |  | 96 | 96 |  |
|  | 030105960 | Kit HIV Carga viral | PBA | 2484 | 436 | 392 | 436 | 392 | 436 | 392 |
| 2 | 030104050 | Kit de Hepatitis C Genotipificación biomolecular | PBA | 125 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 030104867 | Kit para la extracción de DNA | PBA | 1000 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 |
|  | 1ra entrega a los 05 días calendario. Las demás a los 60 días de la anterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Con motivo de la absolución a la observación, el Comité Especial preciso que “de acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, se aceptará otro tipo de presentaciones, siempre y cuando cumplan el total de determinaciones por entrega, de acuerdo al cronograma establecido por el área usuaria, toda vez que ello obedece a su real necesidad”.

Asimismo, cabe señalar que, establecer un cronograma de entregas de los productos resulta razonable a efecto que los postores puedan prever las condiciones en que se ejecutará el contrato derivado del presente proceso de selección.

En tal sentido, y en la medida que el observante requiere que se suprima el cronograma de entrega previsto, a fin de que se fije en las bases que el postor ganador de la buena pro coordinará con las áreas encargadas un cronograma de entrega de acuerdo con la presentación de la oferta ganadora, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la propia Entidad manifiesta que se aceptará otro tipo de presentaciones, por lo que no resultaría razonable, que las cantidades requeridas en el cronograma de entrega orienten a una forma en particular de presentación.

Por ello, la Entidad deberá precisar en las Bases qué formas de presentación de los Kits existentes en el mercado coinciden con el cronograma de entregas propuesto, debiendo tenerse en consideración que deben existir pluralidad de marcas que puedan coincidir con dicho cronograma. De lo contrario corresponderá precisar un cronograma aproximado, en función a las diversas formas de presentación existentes.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Factores de evaluación

- En el Capítulo IV “Criterios de Evaluación” de la Sección Específica de las Bases, respecto del factor “Experiencia del postor” se ha previsto lo siguiente:

| Suma de los contratos y/u órdenes de compra y/o facturas | # Puntaje |
| --- | --- |
| Mayor a cuatro (4) e igual a cinco (5) veces el Valor Referencial. | 35 |
| Mayor a tres (3) e igual a cuatro (4) veces el Valor Referencial. | 30 |
| Mayor a dos (2) e igual a tres (3) veces el Valor Referencial. | 25 |
| Mayor a uno (1) e igual a dos (2) veces el Valor Referencial. | 20 |

Como puede apreciarse, la metodología empleada en el presente factor resulta contraria a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en el artículo 43 del Reglamento, pues no se ha determinado claramente los rangos de calificación que empleará el Comité Especial para evaluar la experiencia del postor.

En atención a ello, se propone la siguiente metodología:

| Suma de los contratos y/u órdenes de compra y/o facturas | # Puntaje |
| --- | --- |
| Mayor a cuatro (4) veces el valor referencial. | 35 |
| Mayor a tres (3) y menor o igual a cuatro (4) veces el valor referencial. | 30 |
| Mayor a dos (2) y menor o igual a tres (3) veces el valor referencial. | 25 |
| Mayor a uno (1) y menor o igual a dos (2) veces el valor referencial. | 20 |

- En relación con el factor de evaluación “Certificado de calidad” el Comité Especial deberá verificar cuál es la última versión del ISO 13485 que se encuentra vigente, y consignar  solo ella como criterio de calificación.

  - Valor referencial

En el numeral 1.4 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, deberá precisarse lo siguiente: i) que las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial, de conformidad con el artículo 33 de la Ley, y ii) que no existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

  - Expediente de contratación

En el numeral 1.5 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases deberá precisarse que el expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº 395-OARAR-GRAR-ESSALUD-2011 el 07.MAR.2011.

  - Contrataciones complementarias

En el numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se indica que, “dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad podrá adquirir complementariamente por única vez y hasta un máximo de treinta por cien (30 %) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien y que el contratista preserve las condiciones que dieron origen a la adquisición”.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento, deberá tomarse en cuenta, además, que para que proceda la realización de la contratación complementaria, la Entidad deberá haber convocado previamente el proceso de selección que corresponda para la adquisición de los bienes objeto de la contratación complementaria.

  - Cronograma del proceso de selección

- Deberá precisarse la dirección exacta del lugar en el cual se llevará a cabo la presentación de propuestas, toda vez que lo señalado en el cronograma del proceso de selección del numeral 2.1 de la Sección Específica de las Bases difiere de lo establecido en el numeral 2.4 de dicha Sección.

- De la lectura del artículo 72 del Reglamento se infiere que el acto de otorgamiento de buena pro se realizará en acto público para las Licitaciones Públicas y Concursos públicos. Por lo tanto, deberá eliminarse toda referencia en las Bases que aludan al otorgamiento de la buena pro en acto privado.

  - Registro de participantes y Formulación de consultas y observaciones

En el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se señala que el horario para el pago por el registro de participantes y la presentación de consultas y observaciones se iniciaba a las 08:00 am. y culminaba a las 13:00 horas.

Sobre el particular, resulta necesario señalar que el literal a) del artículo 26 de la Ley dispone que las Bases de un proceso de selección deben contener obligatoriamente los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de postores.

Al respecto, cabe precisar que el numeral 1 del artículo 138 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el horario de atención de las Entidades, para la realización de cualquier actuación, deberá coincidir con el régimen de horas hábiles establecido para la atención al público, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas. Siendo ello así, se advierte que el horario establecido en las Bases para el registro de participantes restringe la libre concurrencia de participantes.

No obstante ello, de los antecedentes remitidos se aprecia que, pese a la restricción que podría haber generado la nulidad del proceso, existe una cantidad importante de participantes y observantes a las Bases, al punto que se ha solicitado la elevación de Bases, oportunidad en la que este Organismo Supervisor, además de absolver las observaciones formuladas por los participantes, efectuará una revisión general de las Bases a fin de disponer las correcciones que resulten pertinentes.

Por lo expuesto, el Titular de la Entidad deberá adoptar las medidas correctivas que resulten pertinentes para que, en las próximas convocatorias, no se incurra en la conducta descrita en el párrafo precedente, bajo sanción de que se declare la nulidad del proceso de selección.

  - Requisitos de las garantías

- Deberá incluirse la disyunción “o” en el numeral 3.3 de la Sección General de las Bases, referido a los requisitos de las garantías, de modo que se señale que “las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.”

  - Contenido de la propuesta técnica

- En la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el Comité Especial deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- En el literal a), deberá precisarse lo siguiente: i) que el certificado o constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) deberá estar vigente a la fecha de presentación de propuestas, y ii) que, en caso de consorcio, aquel deberá ser presentado por cada uno de los consorciados.

Cabe precisar, además, que en el literal j) no queda claro si, adicionalmente a la folletería, corresponde exigirse el inserto del producto, o si puede presentarse cualquiera de los dos documentos, por lo que debe determinarse claramente cuál es documento de presentación obligatoria.

- En el literal h) se requiere una carta de compromiso de canje en el caso de vencimiento de fecha del producto, por lo que, a fin de evitar confusión en los postores, deberá precisarse el supuesto y plazo en el que se admite el canje del producto, de modo tal que dicha posibilidad no se prolongue indefinidamente en el tiempo.

- Con relación al Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA), deberá tenerse en cuenta que, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID ha indicado lo siguiente: “(…) en la Auditoría de Certificación, no sólo se verificaría el proceso de almacenamiento, sino además de ello se realiza la trazabilidad de cada producto, tanto en la empresa que presta, como en la empresa que solicita el servicio de almacenamiento, interrelacionándose en forma completa e integral, por lo que, no sería suficiente un contrato de servicio de almacenamiento con un tercero que cuenta con certificado de BPA para acreditar en forma total el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, sino que también el contratante deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden”. Por tanto, en ese sentido se deberá adecuar las disposiciones que se incluyan en las Bases.

- En el literal o) deberá precisarse las características del certificado de capacitación del personal de servicio técnico local, tales como las instituciones encargadas de emitir dicho certificado, y el número de horas lectivas y los alcances de la capacitación.

- En la documentación de presentación facultativa del numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el Comité Especial deberá tomar en cuenta lo siguiente:

Deberá adecuarse lo previsto en el literal b) de dicho acápite de las Bases considerando las modificaciones que se realicen en atención a lo dispuesto en el numeral 3.2 del Pronunciamiento.

  - Contenido de la propuesta económica

En el literal a) del numeral 2.5 de la Sección Específica de las Bases, correspondiente al contenido de la propuesta económica, se señala lo siguiente: “La oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases. Anexo N° 08” y “El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios podrán ser expresados con más de dos decimales”.

Al respecto, el artículo 40 del Reglamento establece que en el sistema de suma alzada el postor debe formular su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, por lo que se infiere que, tratándose de procesos bajo dicho sistema, el postor sólo se encuentra obligado a presentar en su propuesta económica el valor total de la oferta, no así los precios unitarios.

En tal sentido, toda vez que en el numeral 1.7 “Sistema de Contratación” de la Sección Específica de las Bases se ha establecido que el sistema de contratación del proceso es “suma alzada”, con motivo de la integración de las Bases, deberá suprimirse la exigencia de consignar en la propuesta económica los precios unitarios, a efectos de no inducir a error a los potenciales postores.

Sin perjuicio de lo señalado, en las Bases podrá preverse que el detalle de los precios unitarios será requerido al ganador de la buena pro para la suscripción del contrato.  	´

  - Solución de controversias

En el numeral 2.1 del Capítulo II de la Sección General de las Bases deberá señalarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley, que el recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, toda vez que el valor referencial no supera las seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT’s).

  - Plazo para la suscripción del contrato

En el numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, deberá precisarse el plazo dentro del cual el postor favorecido con la buena pro deberá presentarse para la suscripción del contrato con toda la documentación requerida para ello, el cual no podrá ser menor a cinco (5) ni mayor a diez (10) días hábiles, los cuales serán contados a partir de la citación de la Entidad, conforme a lo prescrito en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

  - Proforma del contrato

- En la cláusula tercera deberá señalarse que el monto total por el presente contrato comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

- En la cláusula cuarta deberá indicarse que, en caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

- Deberá incluirse la cláusula quinta, referida al inicio y culminación de la prestación, prevista en las Bases estándar.

- En la cláusula octava deberá preverse, adicionalmente a la garantía de fiel cumplimiento, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, debiendo establecerse que aquellas son emitidas por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que esté considerada en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Asimismo, deberá precisarse que la garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

- En la cláusula duodécima deberá determinarse el plazo máximo de responsabilidad del contratista, el cual no podrá ser menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley.

  - Otras precisiones

- Deberá eliminarse toda referencia a prestaciones accesorias, toda vez que éstas no se han previsto en las presentes Bases.

- Deberá cumplirse con lo indicado en la Notificación Nº 3192-2011 de la Subdirección de Supervisión de este Organismo Supervisor realizadas a través del SEACE.

4.	CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, el OSCE dispone:

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4, formuladas por la empresa INMUNOCHEM S.A.C. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 151-2011 /ESSALUD/ RAR, convocada para la “Adquisición de Reactivos de Laboratorio – con equipo de Cesión en Uso – Servicio de Biología Molecular – HNERM - ESSALUD”, sin perjuicio de lo cual deberá tenerse presente lo dispuesto por este Organismo Supervisor.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas por el OSCE en el numeral 3 del presente pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases del presente proceso de selección y a su vez remitir la información solicitada.

  - Publicado el pronunciamiento en el SEACE, éste deberá ser implementado estrictamente por el Comité Especial, previa coordinación con el área usuaria, en lo que se refiere a la precisión y modificación de las especificaciones técnicas, aun cuando ello implique que dicho Comité acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que se a necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas y  observaciones, de acuerdo con el numeral 2 del Anexo de Definiciones del Reglamento. La integración y su publicación en el SEACE deberá ser efectuada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

Jesús María, 06 de mayo de 2011

Amalia Moreno Vizcardo

Directora Técnica Normativa (e)

PHC/.

Pronunciamientos N° 64 y N° 111-2011/DTN

Mediante Oficio Nº 3629-2010-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA, recibido el 17. NOV. 2010.

Sobre el particular, corresponderá revisar la clasificación establecida en la Directiva 93/42/CEE.

Información que ha sido reiterada a través del Oficio Nº 339-2011-DIGEMID-DG-DAS-ERDICOSAN/MINSA.

A manera de ejemplo, véase el Pronunciamiento Nº 064-2011/DTN.

Cuatro (04) participantes  registrados según la revisión del SEACE.

A través del Oficio Nº 3082-2010-DIGEMID-DG/MINSA de fecha 30.SET.2010, la DIGEMID remitió a este Organismo Supervisor el Informe Nº 200-2010/DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA, elaborado por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias, y el Memorando Nº 1582-2010-DIGEMID-DCVS-ECVE/MINSA, elaborado por la Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria.