CONCURSO PÚBLICO

N° 001-2008-CONSUCODE

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN ENLACE DEDICADO DE FIBRA OPTICA PARA LA INTERCONEXION DEL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL Y EL CENTRO DE CÓMPUTO DE CONTINGENCIA DEL SEACE

BASES ADMINISTRATIVAS

### CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre:	Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE

RUC N°: 	20419026809

  - DOMICILIO LEGAL

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n – Jesús María, para todos los efectos legales y administrativos del presente proceso de selección y la ejecución contractual.

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de implementación de un enlace dedicado de fibra óptica para la interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/.1´006,740.00 (Un Millón Seis Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del año 2008.

| 70 % del Valor Referencial | Valor Referencial (Incluido el IGV) | 110% del Valor Referencial |
| --- | --- | --- |
| S/. 704,718.00 (Setecientos Cuatro Mil Setecientos Dieciocho con 00/100 Nuevos Soles) | S/.1´006,740.00 (Un Millón Seis Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles) | S/. 1´107,414.00 (Un Millón Ciento Siete Mil Cuatrocientos Catorce con 00/100 Nuevos Soles) |

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al setenta por ciento (70%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09 Recursos Directamente Recaudados.

  - SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

Llave en mano

  - ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de las presentes Bases en el Capítulo IV.

  - BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

- Decreto Supremo N° 083-2004-PCM – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 084-2004-PCM – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27143 – Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

- Ley N° 27633 – Ley que modifica la Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Prepublicación de las Bases: Del 19/02/2008 al 25/02/2008

- Convocatoria………………………………………………………………..: 26/02/2008

- Registro de Participantes……………………………………………….: 27/02/2008  al  19/03/2008

- Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases….: 27/02/2008  al  04/03/2008

- Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases……… : 11/03/2008

- Integración de las Bases………………………………………………. : 17/03/2008

- Presentación de Propuestas………………………………………….. : 26/03/2008

El acto público se realizará en Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Cuarto Piso – Jesús María, a las 10:00 horas

- Evaluación de Propuestas……………………………………………..:  27/03/2008  al  31/03/2008

- Otorgamiento de la Buena Pro……………………………………… : 01/04/2008

El acto público se realizará en Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Cuarto Piso – Jesús María, a las 15:00 horas

  - CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento.

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Logística, sito en Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n – Jesús María (3er piso), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a  13:00 horas y de 14:00 horas a 17:00 horas, previo pago de la suma S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles), por derecho de participación en la ventanilla de Caja (2do. piso) sito en la Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Jesús María.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108° del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 110º del Reglamento.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes del CONSUCODE, sito en Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n – 2do. Piso – Jesús María, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.

MUY IMPORTANTE, no se aceptarán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente  o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentada constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 110º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE

Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

  - MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

  - INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 117° y 118º del Reglamento.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

2.8.1 Forma de Presentación de Propuestas

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Capacitación (4° Piso), en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial del Concurso Público N° 001-2008-CONSUCODE.

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

2.8.1.1. Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica:

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 02). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado también con carta poder simple (Formato Nº 02).

Las propuestas se presentarán en original y una copia en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE N° 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).

Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 125 º  del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

2.8.1.2. Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro:

Al inicio del acto público, el Comité Especial hará de conocimiento de los postores, a través de un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso

A continuación, el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) y las que fueren inferiores al setenta por ciento (70%) del valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 72° del Reglamento. Asimismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 130° del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 133º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

2.8.2 Contenido de las Propuestas

2.8.2.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TECNICA

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentos  Obligatorios:

- Copia simple de Constancia vigente de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo de Servicios.

- Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados – Anexo N° 01.

- Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo IV de las presentes Bases – Anexo N° 02.

- Declaración Jurada del  postor de acuerdo al Artículo 76º del  Reglamento  - Anexo Nº 03.

- Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 37º de la Ley), según Anexo N° 04.

Documentos  Facultativos.

- Declaración Jurada de Servicios Prestados dentro del Territorio Nacional, en aplicación de la Ley Nº 27633, de ser el caso - Anexo Nº 05.

- Experiencia del Postor en la Especialidad, según Anexo N° 06. Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de enlace dedicado de fibra óptica, durante un periodo determinado no mayor a seis (06) años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un máximo de tres (03) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditará con copia simple de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de contratos y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio con un máximo de  diez (10) servicios.

En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecución periódica que aún se encuentran en ejecución, solo se validará la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentación de propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes de pago cancelados o conformidades referidos a las prestaciones ejecutadas, a efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

La cancelación de los comprobantes de pago podrá constar en: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o en el mismo comprobante de pago.

- Declaración Jurada de Plazo de Instalación - Anexo N° 07.

- Declaración Jurada de Tiempo Máximo de Reparación de Averías - Anexo N° 08.

2.8.2.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2, deberá contener la Propuesta Económica con la siguiente información:

Valor total de la oferta económica, en nuevos soles, incluido  todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo N° 09.

El monto total deberá ser expresado hasta con dos (2) decimales.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica	: 100.000 puntos

Propuesta Económica	: 100.000 puntos

2.9.1 Evaluación Técnica.

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los términos de referencia contenidos en el Capítulo IV de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo requerido de 80 puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.9.2 Evaluación Económica.

Si la propuesta económica excede en más del 10%  ó es menor al 70% del valor referencial, se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2.9.3 Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi	= Costo Total del postor i

PTi	= Puntaje de la evaluación técnica del postor i

PEi	= Puntaje de la evaluación económica del postor i

c1	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 	= 0.70

c2	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica	= 0.30

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus modificatorias, la bonificación adicional del 20% se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada correspondiente.

  - OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. La Buena Pro se entenderá notificada en el acto público, sin admitir prueba en contrario, sin perjuicio de su publicación en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso.

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

  - DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en le artículo 203° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en artículo 198° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

- Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia es hasta la conformidad de la última prestación del servicio;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;

- Copia de DNI del Representante Legal;

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

- Copia del RUC de la empresa;

- Carta de Autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor, conforme lo establece la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 (Anexo N° 9)

  - DE LAS GARANTIAS

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar al CONSUCODE una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del CONSUCODE, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la última prestación del servicio.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme a los establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su Reglamento.

GARANTIA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.

  - EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artículo 221° del Reglamento.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se extenderá por un plazo de treinta y seis (36) meses, a partir del día de la instalación del servicio, a satisfacción del CONSUCODE.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento.

  - FORMA Y CONFORMIDAD DE PAGO

El pago se realizará en forma mensual, previa conformidad de la Unidad de Soporte y Comunicaciones del CONSUCODE.

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) de prestado el servicio y el pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturales computados desde la conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el artículo 238° del Reglamento.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

  - DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO IV

TERMINOS DE REFERENCIA

Implementación de un enlace dedicado de fibra óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE

- OBJETIVO:

Contratar el servicio de un enlace dedicado de fibra óptica para la interconexión de los Centros de Cómputo Principal y de Contingencia del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) que permita al CONSUCODE contar con un esquema de contingencia (cluster de servidores y replicación de base de datos entre sistemas de almacenamiento).

Por ello, el presente documento tiene como finalidad solicitar la implementación de un enlace dedicado de fibra óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal (CCP) y el Centro de Cómputo de Contingencia (CCC) del SEACE bajo la modalidad de LLAVE EN MANO.

- ASPECTOS GENERALES:

El proveedor deberá considerar en su propuesta las condiciones, estándares y normas que aseguren el correcto funcionamiento de todos y c/u de los enlaces, y asegurar la continuidad del servicio.

Todos los equipos, materiales y accesorios necesarios a ser instalados en los nodos para la provisión del servicio serán provistos por el proveedor.

- UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE COMPUTO:

La ubicación de los Centros de Cómputo donde se deberá proveer el servicio de conectividad de un enlace dedicado por fibra óptica, son:

- Centro de Cómputo Principal (CCP) del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado:

  - Data Center TELMEX, Edificio Villa 2 (Av. El Sol 2246 Asociación Agropecuaria Villa Rica, Villa El Salvador)

- Centro de Cómputo de Contingencia (CCC) del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado:

  - CONSUCODE - Edificio El Regidor (Residencial San Felipe, Jesús María)

- DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO.

- Medio de Transmisión: Fibra Óptica de extremo a extremo.

- Topología punto a punto.

- Numero de hilos: dos (tx/rx)

- Tipo de conector: LC

- La instalación y configuración de los equipos estará a cargo del proveedor.

- Esta implementación es LLAVE EN MANO.

- Las canalizaciones, obra civil, permisos municipales y demás actividades necesarias para la implementación de la solución son realizados por el proveedor.

- El enlace debe ser de tipo permanente o dedicado, que permita contar con un esquema de transmisión de datos (cluster de servidores y replicación de base de datos entre sistemas de almacenamiento) entre la Sede Anexa del CONSUCODE - Edificio El Regidor (Residencial San Felipe, Jesús María) y el Data Center de la empresa TELMEX, edificio Villa2 (Av. El Sol 2246 Asociación Agropecuaria Villa Rica, Villa El Salvador).

- El proveedor deberá implementar y suministrar un enlace de respaldo o contingencia de tecnología y medio de transmisión con las mismas condiciones del enlace principal, pero por diferente ruta a fin de contar con la contingencia para el enlace principal en caso de averías. Es decir, con dos hilos (tx/rx) y con conectores de tipo LC.

- Durante la vigencia del contrato, el proveedor está obligado a realizar todos los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para asegurar la operatividad del enlace. Asimismo, el proveedor deberá suministrar soporte técnico 24 horas por 7 días a la semana y 365 días al año.

CAPITULO V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA

(Puntaje Máximo: 100.000 Puntos)

### A.	FACTORES REFERIDOS AL POSTOR		PUNTAJE MAXIMO: 40.000 PUNTOS

#### A.1	Experiencia en la Especialidad				Máximo 40.000 puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de enlace dedicado de fibra óptica, durante un periodo determinado no mayor a seis (06) años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un máximo de tres (03) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditará con copia simple de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de contratos y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio con un máximo de  diez (10) servicios. (Anexo N° 06).

En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecución periódica que aún se encuentran en ejecución, solo se validará la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentación de propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes de pago cancelados o conformidades referidos a las prestaciones ejecutadas, a efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

La cancelación de los comprobantes de pago podrá constar en: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o en el mismo comprobante de pago.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

- Monto igual o mayor de S/. 3´020,220.00				 	40.000 puntos

- Monto igual o mayor de S/. 2´516,850.00 y menor de S/. 3´020,220.00	35.000 puntos

- Monto igual o mayor de S/. 2´013,480.00 y menor de S/. 2´516,850.00	30.000 puntos

- Monto igual o mayor de S/. 1´510,110.00 y menor de S/. 2´013,480.00	25.000 puntos

- Monto igual o mayor de S/. 1´006,740.00 y menor de S/. 1´510,110.00	20.000 puntos

- Monto menor a S/. 1´006,740.00						00.000 puntos

### B.	FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA    PUNTAJE MAXIMO: 60.000 PUNTOS

#### B.1	Plazo de Instalación					Máximo 40.000 puntos

Se calificará con el máximo puntaje establecido al menor plazo de instalación ofertado. Al resto de propuestas se les asignará puntaje en sentido inversamente proporcional. (Anexo N° 07).

#### B.2	Tiempo Máximo de Reparación de Averías		Máximo 20.000 puntos

Se calificará según el siguiente rango (Anexo N° 08):

- Menor de 02 horas					20.000 puntos

- Igual o mayor de 02 horas y menor de 04 horas		15.000 puntos

- Igual o mayor de 04 horas y menor de 05 horas		10.000 puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Lima, ……………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2008-CONSUCODE

Presente.-

……………………………… (nombre de la Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº --------------------- tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público N° 001-2008-CONSUCODE, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre  del representante) identificado con DNI. Nº ……………….. quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

ANEXO N.° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, Representante Legal de ……………………., identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Autorización Municipal

| Municipalidad | Nº de Licencia de Funcionamiento | Fecha |
| --- | --- | --- |

Participa en Consorcio

| SI | NO | Nombre de las Empresas que participan en Consorcio |
| --- | --- | --- |
|  |  | Empresa Nº 1 | Empresa Nº 2 | Empresa Nº 3 |

Lima,…………………..………

................................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor /

Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2008-CONSUCODE

Presente.-

Estimados Señores

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de Implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo  con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las Bases.

Lima,…………………………………………

………………………….…………………………………………

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO Nº 001-2008-CONSUCODE, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN ENLACE DEDICADO DE FIBRA OPTICA PARA LA INTERCONEXION DEL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL Y EL CENTRO DE COMPUTO DE CONTINGENCIA DEL SEACE, declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima,………………………………………

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijando nuestro domicilio legal común en........................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:					(	) % Participación

- ………………..

- …………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:					(	) % Participación

- …………………

- …………………

……………………………………………				…………………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1				Representante Legal Empresa 2

Lima, ..................................................

ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE SERVICIOS

PRESTADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

# Señores

# COMITÉ ESPECIAL

# CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

# Presente.-

# Mediante el presente declaramos ante el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones - CONSUCODE que nuestra representada, presta servicios dentro del territorio nacional, en los términos de la Ley N° 27633, Ley de de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, del Decreto Supremo N° 03-2001-PCM y de la Resolución Ministerial N° 043-2001-ITINCI/DM.

# Lima,...............................

………………………….………………………………….

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

# Señores

# COMITÉ ESPECIAL

# CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

# Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL SERVICIO | N° CONTRATO O FACTURA | IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA | FECHA DE INICIO Y TERMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

# Lima,...............................

………………………….………………………………….

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

ANEXO N° 07

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE INSTALACION DEL SERVICIO

# Señores

# COMITÉ ESPECIAL

# CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

# Presente.-

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO Nº 001-2008-CONSUCODE, para la Contratación del Servicio de Implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE, DECLARO BAJO JURAMENTO que oferto lo siguiente:

- Mi plazo de instalación del servicio ofertado es de………………. (….) días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

# Lima,...............................

………………………….………………………………….

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

ANEXO N° 08

DECLARACION JURADA DE TIEMPO MAXIMO DE REPARACION DE AVERIAS

# Señores

# COMITÉ ESPECIAL

# CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

# Presente.-

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO Nº 001-2008-CONSUCODE, para la Contratación del Servicio de Implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE, DECLARO BAJO JURAMENTO que ofrezco lo siguiente:

| DESCRIPCION | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Tiempo Máximo de Reparación de Averías |  |

# Lima,...............................

………………………….………………………………….

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

ANEXO N° 09

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

# Señores

# COMITÉ ESPECIAL

# CONCURSO PÚBLICO N° 001-2008-CONSUCODE

# Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL (NUEVOS SOLES) |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

# Lima,...............................

………………………….………………………………….

Firma, Nombres y Apellidos del postor / Razón Social de la empresa

# ANEXO N° 10

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Lima,

Señor(a)

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas del

CONSUCODE

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el …………………………………………………(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta), agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco……………………………………

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

________________________________________

Firma del proveedor, o de su representante legal

debidamente acreditado ante la UE

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de contratación del servicio de Implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE, que celebra de una parte el CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (CONSUCODE), en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20419026809, con domicilio legal en Av. Gregorio Escobedo cuadra 7 s/n – Jesús María, representada por ……………..…………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Con fecha……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2008-CONSUCODE para la contratación de servicio de Implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE, a ………………………cuyos detalles, importes totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO

La implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación de forma mensual a EL CONTRATISTA en ……………….  luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato se extenderá a partir del  ……….......   hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregará en el plazo una garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., carta fianza bancaria equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato

- Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato conforme a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s).

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.

Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la prestación parcial, en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento y Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 41º, inciso c), y 45º de la Ley, y los artículos 224º y 225º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

| CONSUCODE |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

# Señores

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE

# Att.: Comité Especial

Concurso Público  N° 001-2008-CONSUCODE

Contratación del Servicio de Implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

ORIGINAL Y 1  COPIA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

# Señores

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE

# Att.: Comité Especial

Concurso Público  N° 001-2008-CONSUCODE

Contratación del Servicio de Implementación de un Enlace Dedicado de Fibra Óptica para la Interconexión del Centro de Cómputo Principal y el Centro de Cómputo de Contingencia del SEACE

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

ORIGINAL Y  1 COPIA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR